03 Caurstarojošais elektronu mikroskops un tā attēlu analīze

# Darba uzdevumi

1. ImageI un tās izmantošanu šūnu un organoīdu mērīšanā.

2. Mitohondriju analīze

3. Prezentācijas sagatavošana.

Skenējošas mikroskopijas attēli: objects, palielinājums, mikroskopēšanas parametri.

Attēli: mitohondrijs_4-.jpg, mitohondrijs_5-.jpg, mitohondrijs_7-.jpg.

1. Atvērt attēlu:

2.Izvēlēties mērīšanas veidu: Analyze/Set Measuements/Perimeter

- Izvēlēties mēroga veidu: Analyze/Set Scale/Remove Scale/pixels

- Izvēlas līnijas rīku, novelk līniju ar komandu ”Analyze/Measure” un izmēra iedaļas garumu. Tad atvērsies tabula, kurā būs redzams līnijas garums.

- Izvēlēties mēroga veidu: Analyze/Set Scale/Remove Scale/

Sadaļa “Distance” ieraksta izmērīto garumu, bet sadaļā “Known distance” ieraksta x -fotogrāfijā norādīto lielumu.

Izvēlas: Analyze/Set Measuements/Perimeter un Area. Izvēlas lauztās līnijas rīku un izmēra triju mitohondriju laukumus un perimetrus.

- Mērījumu tabulā izvēlieties funkciju “Edit” un pārkopējiet mērījumus uz tabulu datorprogrammā “Excel”. Iespēja tabulu aizpildīt arī darba lapā.

Mitohondriju perimetrs un laukums

- Izvēlas: Analyze/Set Measuements/ Mean density. Izvēlas lauztās līnijas rīku un izmēra triju membrānu, matriksa un kristu lumena blīvumus.

- Novērtē mitohondriju morfoloģiskās pazīmes.

| Nr. | Mitohondrija perimetrs (μm) | Mitohondrija laukums (μm2) | Membrānas blīvums | Matriksa blīvums | Kristas lumena blīvums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Vid |  |  |  |  |  |

Membrānas blīvums/matriksa blīvums ________________

Matriksa blīvums/kristas lumena blīvums ______________

Mitohondriju kristu membrānu raksturojums:

mitohondrijs_4-.jpg: _______________________________________________________________

mitohondrijs_5-.jpg: _______________________________________________________________

mitohondrijs_7-.jpg: _______________________________________________________________

Secinājums un pamatojums: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________