Mikroskopijas laboratorija

PASKAIDROJUMS

Projektēšanas uzdevumam Kronvalda bulvāra4 ēkas ziemeļrietumu (ZR) spārna

(Rietumu spārnā parka pusē ) 2. stāva rekonstrukcijai (uz 09.08.2004)

- Plūsmu laboratorija. (201. telpa)

Tajā paredzētas 30 studentu darba vietas. Laboratorijā uzturēsies periodiski 2 darbinieki un 2 doktorandi.

Laboratorijas galdu komplekss 30 darba vietām apgādāts ar silto un auksto ūdeni 8 punktos. 220V elektrības pieslēgums. 30 x 3 kontaktligzdas. Datortīkla pieslēgums.

2 centrifūgas. Spektrofotometrs (demonstrācijas). Ūdens attīrīšanas iekārta. Velkmes skapis (3x1.5m). Svari 2gab. Binokulāri 32. Studenta mikroskops 32. Demonstrācijas mikroskops ar videokameru. Preparātu demonstrācijas komplekss. Ledusskapis. Magnētiskie un Vortex-maisītāji. Datori 20. LCD projektors

- Informācijas telpa (202. telpa)

10 studentu darba vietas un 1 pasniedzēja darba vieta

Datortīkla pieslēgums. 220V elektrības pieslēgums. Datoriem - 10 x 3 ligzdas, 1 x 6 ligzdas.

Datori 10

- Speckursu laboratorija (203. telpa)

10 studentu darba vietas un 1 pasniedzēja darba vieta

Izlietne ar silto un auksto ūdeni. Laboratorijas galdi. 380V un 220V elektrības pieslēgums. Datortīkla pieslēgums. Datoriem - 10 x 3 ligzdas, 1 x 6 ligzdas.

2 Datori. Fotogrāfēšanas un attēla analīzes iekārtas. Centrifūga. pH-metrs. Autoklāvs. Laminārais bokss (2x1.5m). Velkmes skapis (3x1.5m). Svari 1gab. Studenta mikroskops 10. Kratītāji – termostati. Ledusskapis. Magnētiskie un Vortex-maisītāji

- Akadēmiskā personāla telpa (vadītājam) (204. telpa)

2 darba vietas

2 galdi.Datortīkla pieslēgums. 220V elektrības pieslēgums 2 x 6 ligzdas

Datori 2. Komunikāciju tehnika

- Akadēmiskā personāla un apspriežu telpa (205. telpa)

4 akadēmiskā personāla/doktorandu/laborantu darba vietas

3 galdi. Datortīkla pieslēgums. 220V elektrības pieslēgums. Datoriem - 4 x 6 ligzdas.

Fotogrāfēšanas un attēla analīzes iekārtas. Pasniedzēja mikroskops. Ledusskapji 2. Datori 5. Printers/ kopētājs. Komunikāciju tehnika.

- Krāsotava (A. telpa)

2 darba vietas

Izlietne. 1 laboratorijas galds. 380V un 220V elektrības pieslēgums.

Laminārie bokss (2x1.5m). Sausā gaisa sterilizators.

- Sagatavotava (B. telpa)

2 darba vietas

2 laboratorijas galdi. Izlietne ar silto un auksto ūdeni. 380V un 220V elektrības pieslēgums.

Centrifūga. pH-metrs. Autoklāvs. Ķimikāliju skapis ar novilktni. Svari 1gab. Ledusskapis. Magnētiskie un Vortex-maisītāji

### Mikroskopijas laboratorijas iekārtas

| Kods | Aparatūras un iekārtu tips | Vienības cena | Vienību skaits | Summa (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotogrāfēšanas un arttēla analīzes iekārtas | 2 500 | 2 | 5 000 |
| 1 | Centrifūgas (līdz 6 000 apgr./min ar rotoru) | 4 200 | 4 | 16 800 |
| 1 | pH-metrs | 300 | 2 | 600 |
| 1 | Spektrofotometrs (demonstrācijas) | 4 000 | 1 | 4 000 |
| 1 | Strāvas avoti | 60 | 10 | 600 |
| 1 | Gaismas galdi | 300 | 6 | 1 800 |
| 2 | Autoklāvs | 500 | 2 | 1 000 |
| 2 | Ķimikāliju skapis ar novilktni | 2 000 | 1 | 2 000 |
| 2 | Laminārie boksi | 2 500 | 2 | 5 000 |
| 2 | Sausā gaisa sterilizators | 4 000 | 1 | 4 000 |
| 2 | Ūdens attīrīšanas iekārta | 2 000 | 1 | 2 000 |
| 2 | Velkmes skapji | 1 500 | 2 | 3 000 |
| 3 | Mehāniskās pipetes | 50 | 90 | 4 500 |
| 3 | Svari (līdz 200 g) | 400 | 2 | 800 |
| 3 | Svari (līdz 2000 g) | 600 | 2 | 1 200 |
| 4 | Binokulāri | 200 | 35 | 7 000 |
| 4 | Demonstrācijas mikroskops ar videokameru | 7 000 | 1 | 7 000 |
| 4 | Preparātu demonstrācijas komplekss | 98 500 | 1 | 98 500 |
| 4 | Pasniedzēja mikroskops | 1 200 | 2 | 2 400 |
| 4 | Studenta mikroskops | 450 | 35 | 15 750 |
| 5 | Kratītāji - termostati | 1 200 | 1 | 1 200 |
| 5 | Ledusskapji (+4/-20) | 200 | 5 | 1 000 |
| 5 | Magnētiskie un Vortex-maisītāji | 130 | 8 | 1 040 |
| 5 | Termostatējamas ūdens vannas (5-10 l) | 250 | 2 | 500 |
| 5 | Termostati - inkubatori | 500 | 2 | 1 000 |
| 6 | Datori | 500 | 20 | 10 000 |
| 6 | Digitālais fotoaparāts | 400 | 1 | 400 |
| 6 | Digitālās videokamera | 700 | 1 | 700 |
| 6 | Komutācijas tehnika | 4 000 | 1 | 4 000 |
| 6 | LCD projektors | 1 500 | 2 | 3 000 |
| 6 | Printers/ kopētājs | 2 200 | 1 | 2 200 |
| 7 | Cits sīkais inventārs uz darba vietu | 20 | 60 | 1 200 |
| 7 | Laboratorijas stikls uz darba vietu | 15 | 60 | 900 |
| 7 | Preparēšanas piederumi uz darba vietu | 20 | 80 | 1 600 |