# Molekulārās metodes mikrobioloģijā.

# 3. DNS spektrofotometriska kvantitātes un kvalitātes analīze.

DNS koncentrāciju nosaka pēc UV gaismas absorbcijas, lietojot starojumu ar viļņa garumu 260 nm, proteīnu un citu aromātisko ogļūdeņražu gredzenus saturošu savienojumu piemaisījumu daudzumu novērtē lietojot viļņa garumu 280 nm.

- Vienā kvarca kivetē iepilda 1 ml dest. H2O;

- Spektrofotometram uzstāda viļņa garumu 260 nm;

- Izmantojot kiveti ar ūdeni iestāda spektrofotometru: OD = 0;

- Otrā kvarca kivetē iepilda 990 (l H2O, pievieno 10 µl izdalītās DNS šķīduma;

- Samaisa pipetējot ar 1000 µl pipeti;

- Kiveti ievieto spektrofotometrā un izdara mērījumu;

- Spektrofotometrā ievieto kiveti ar 1 ml dest. H2O;

- Uzstāda viļņa garumu 280 nm un iestāda spektrofotometru: OD = 0;

- Spektrofotometrā ievieto kiveti ar analizējamo parugu un izdara mērījumu.

Pēc iegūtās OD260 vērtības aprēķina DNS koncentrāciju, zinot ka OD260 = 1 o.v. ir DNS šķīdumam ar koncentrāciju 50 µg/ml (ja tiek lietota kivete ar l = 1 cm).

Aprēķinus apkopo tabulā:

| Iegūtais DNS šķīduma tilpums | Mērījumos izmantotais tilpums | OD1 (260) | OD2 (280) | OD1/ OD2 | DNS koncentrācija paraugā | Iegūtā DNS masa | DNS iznākums no 1 ml E. coli kultūras | Parauga tilpums ar 2,0 g DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | µl (/ml SF) | o.v. | o.v. |  | g/l | g | g | l |

* 1 ml E. coli kultūras ir aptuveni 5x109 šūnu.