# Molekulārās metodes mikrobioloģijā.

# 09.   Plazmīdu DNS izdalīšana no Escerichia coli kultūras.

# Mini-metode

- 1,5 ml kultūras iepilda stobriņā (1,5 ml) un centrifugē 3 nin. pie 4 000 apgr./min. 4°C [Eppendorf 5417R] (30 sek. pie 16 000g. [Beckman])

- Supernatantu nolej un vēlreiz pielej 1,5 ml kultūras.

- Centrifugē 3 nin. pie 4 000 apgr./min. . 4°C [Eppendorf 5417R]

- Supernatantu nolej un nogulsnes resuspendē 1 ml STE bufera.

- Centrifugē 3 nin. pie 4 000 apgr./min. . 4°C [Eppendorf 5417R].

- Supernatantu nolej un nogulsnes resuspendē 100 (l GTE bufera.

- Pagatavo 1 ml NaOH/SDS šķīduma, 800 (l ūdens pievienojot 100 (l 2 M NaOH un 100 (l 10 % SDS (8:1:1).

- Baktēriju suspensijai pievieno 200 (l svaigi pagatavotā NaOH/SDS šķīduma, samaisa invertējot un inkubē 1 min. istabas temperatūrā.

- Pievieno 150 (l 3M K – acetāta šķīduma, samaisa invertējot un tur 2 min.

- Centrifugē 5 min. pie pie 9 000 apgr./min. 4°C [Eppendorf 5417R].

- Supernatantu pārnes jaunā stobriņā un pievieno 900 (l 96°etanola, samaisa invertējot un tur 15 min. (vai ilgāk) – 20°C vai 30 min. (vai ilgāk) istabas temperatūrā.

12.	Centrifugē 5 min. pie 9 000 apgr./min. 0°C [Eppendorf 5417R].

13.	Supernatantu nolej un nogulsnes mazgā ar 1 ml 70% etanola.

14.	Centrifugē 5 min. pie 9 000 apgr./min. 0°C [Eppendorf 5417R].

15.	Supernatantu nolej, ar filtrpapīra strēmelīti savāc palikušos etanola pilienus un 10 min. žāvē istabas temperatūrā.

16.	Nogulsnes šķīdina 70 (l (50 - 100 (l) H2O vai TE bufera

Iegūtos paraugus pārbauda elektroforētiski.

Uz 0,8% agarozes gela uznes 5 µl iegūtā parauga.

Vajadzības gadījumā var veikt papildus attīrīšanu.

17.	Plazmīdu šķīdumam pievieno 70 (l (identisku tilpumu) fenola : hloroforma : izoamilspirta maisījuma (50:49:1) un kārtīgi samaisa uz vortex maisītāja.

18. 	Centrifugē 5 min. pie 6 000 apgr./min. 0°C [Eppendorf 5417R].

19.	Supernatantu pārnes uz jaunu stobriņu (izvairoties paņemt līdzi frakciju no fenola vai precipitēto proteīnu starpslāņa).

20.	Pievieno 14 (l (1/5 tilpuma) 10 M amonija acetāta un 168 (l (2 tilpumus) etanola (96°) un tur vismaz 30 min. -20°C.

21. 	Centrifugē 5 min. pie 9 000 apgr./min. 0°C [Eppendorf 5417R].

22.	Supernatantu atdala un nogulsnes mazgā ar 1 ml 70% etanola.

23. 	Centrifugē 5 min. pie 9 000 apgr./min. 0°C [Eppendorf 5417R].

24.	Supernatantu nolej, ar filtrpapīra strēmelīti savāc palikušos etanola pilienus un 10 min. žāvē istabas temperatūrā.

25.	Nogulsnes šķīdina 70 (l (50 - 100 (l) H2O vai TE bufera.

Izmantojamo šķīdumu un buferu sastāvs:

# STE	  10 mM Tris-Cl pH 8,0

10 mM NaCl

1 mM EDTA

# GTE	  50 mM glikoze

# 25 mM Tris-Cl pH 8,0

10 mM EDTA

# TE 	  10 mM Tris-Cl pH 7,5

1 mM EDTA