Digitālie mērījumi.

- Datorprogrammā Paintshop Pro noglabā attēlus ar faila paplašinājumu “tiff”. Vēlams, lai attēla izmērs nepārsniedz 800x600 pikseļus.

| 2. Atver datorprogrammu Scion Image. |  |
| --- | --- |

3.     Atver attēlu ar objektīva mikrometru, palielinājums x 20.

4.     Programmā aktivē Analyse/Set Scale un izvēlas pikseļus.

- Atrod sadaļu Analyse/Options un izvēlas garumu.

- Ar līnijas palīdzību izmēra iedaļas vērtību pikseļos. Mērījumu atkārto 3 reizes.

- Atver tabulu: Analyse/Show results.

- Aprēķina vidējo garumu. Aizver fotogrāfiju.

- Atver fotogrāfiju ar šūnām.

- Programmā aktivē Analyse/Set Scale, izvēlas mikrometrus un ieraksta pikseļu skaita attiecību pret mikrometriem. Viena objektīva mikrometra iedaļa atbilst 10 mikrometriem.

- Mēra brīvi izvēlētu šūnu garumus un platumus. Tas ir, iezīmē mērāmo šūnu un aktivē “Analyze/Measure”.

- Iegūtos rezultātus pārkopē “Edit/Copy measurements” uz datorprogrammu Excel un noglabā.