Padomes 1998. gada 26. oktobra direktīva 98/81/EC, ar ko tiek izdarīti grozījumi Direktīvā 90/219/EEC par ģenētiski pārveidoto mikroorganismu ierobežotu izmantošanu.

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 103.s panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu 
,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 
,

saskaņā ar Līguma 189.c pantā izklāstīto procedūru 
,

1) tā kā EK Līguma nozīmē Kopienas darbībai saistībā ar apkārtējo vidi būtu jābalstās uz principu, ka veic aizsardzības pasākumus, kuru mērķis ir vides saglabāšana, aizsardzība un uzlabošana, kā arī cilvēku veselības aizsardzība;

2) tā kā ģenētiski pārveidoto mikroorganismu (GMMs) ierobežota izmantošana būtu jāklasificē saistībā ar tiem apdraudējumiem, ko tā rada cilvēku veselībai un apkārtējai videi, un tā kā šādai klasifikācijai būtu jāatbilst starptautiskai praksei un jāpamatojas uz apdraudējuma novērtējumu;

3) tā kā, lai garantētu augstu aizsardzības pakāpi, ierobežošanas līdzekļiem un citiem aizsardzības pasākumiem, ko piemēro mikroorganismu ierobežotai izmantošanai, jāatbilst šīs ierobežotas izmantošanas klasifikācijai, un tā kā nenoteiktības gadījumā jāpiemēro attiecīgi ierobežošanas līdzekļi un citi aizsardzības pasākumi, kas atbilst augstākam klasifikācijas līmenim, kamēr attiecīga informācija neattaisnos mazāk stingru pasākumu piemērošanu;

4) tā kā būtu jāparedz un jāīsteno attiecīgi pasākumi, lai ierobežotu atbrīvošanos no materiāla, ko iegūst no GMMs ierobežotas izmantošanas;

5) tā kā šī direktīva neattiecas uz GMMs, kurus pielieto bez attiecīgiem noteikumiem par speciāliem ierobežošanas pasākumiem, lai ierobežotu to kontaktu ar iedzīvotājiem un apkārtējo vidi, un tāpēc drīkst piemērot citus Kopienas tiesību aktus, piemēram, Padomes 1990. gada 23. aprīļa direktīvu 90/220/EEC par ģenētiski pārveidoto mikroorganismu tīšu izlaišanu apkārtējā vidē 
;
6) tā kā atbrīvojums atbilstīgi šai direktīvai nedod tiesības uz atbrīvojumu no jebkādu citu Kopienas tiesību aktu prasībām, ko drīkst piemērot, piemēram, Direktīvas 90/220/EEC;

7) tā kā visu veidu darbībām, kas saistītas ar GMM lietošanu, būtu jāpiemēro praksē pārbaudīti principi darbam ar mikrobioloģiskiem preparātiem, kā arī darba drošības un higiēnas principi saskaņā ar atbilstīgiem Kopienas tiesību aktiem;

8) tā kā ierobežošanas un citi aizsardzības pasākumi, ko piemēro mikroorganismu ierobežotai izmantošanai, būtu regulāri jāpārskata;

9) tā kā cilvēki, kas nodarbināti mikroorganismu ierobežotas izmantošanas jomā, būtu jānodrošina ar konsultācijām saskaņā ar attiecīgu Kopienas tiesību aktu prasībām, jo īpaši Padomes 1990. gada 26. novembra direktīvas 90/679/EEC prasībām par darbinieku aizsardzību no apdraudējumiem, kas saistīti ar bioloģisko aģentu iedarbību darba laikā (septītā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEC 16. panta 1. punkta nozīmē) 
;

10) tā kā Direktīvā 90/219/EEC 
 tika atklātas trūkumi un tā kā administratīvas procedūras un prasības par paziņošanu būtu jāsasaista ar apdraudējumu, kas izriet no mikroorganismu ierobežotas izmantošanas;

11) tā kā Direktīva 90/219/EEC neļāva to pietiekami pielāgot tehniskajam progresam, un tā kā minētās direktīvas tehniskas daļas jāpielāgo tehnikas attīstībai;

12) tā kā Direktīvas 90/219/EEC īstenošanai par labu nāktu tās papildināšana ar to GMM sarakstu, kas nav kaitīgi cilvēku veselībai un apkārtējai videi, un tā kā šiem GMM būtu jāatbilst noteiktiem kritērijiem, lai varētu noteikt to nekaitīgumu;

13) tā kā, lai ņemtu vērā biotehnoloģijas attīstības tempu, izstrādājamo kritēriju raksturu un šā saraksta ierobežoto apjomu, ir lietderīgi, ka šos kritērijus nosaka un pārskata Padome;

14) tā kā tagad ir jau iegūta ievērojama pieredze un zināšanas par apdraudējumiem, kas saistīti ar GMM ierobežotu izmantošanu;

15) tā kā tāpēc Direktīvā 90/219/EEC būtu jāizdara attiecīgi grozījumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvā 90/219/EEC izdara turpmāk minētos grozījumus.

1. Ar šādu tekstu aizstāj 2. līdz 16. pantu:


“2. pants

Šajā direktīvā:

a) "mikroorganisms" nozīmē jebkādu mikrobioloģisko vienību, šūnu vai bezšūnu, kas ir spējīga vairot vai pārnest ģenētisko materiālu, tai skaitā vīrusus, viroīdus, dzīvnieku un augu šūnu kultūras;

b) "ģenētiski pārveidotais mikroorganisms" (GMM) nozīmē mikroorganismu, kurā ģenētiskais materiāls ir izmainīts tāda veidā, kas nav dabiskā kopulācija un/vai dabiskā krustmija.

Saskaņā ar šo definīciju:

i) ģenētiskā pārveide ir vismaz tādu metožu izmantošanas rezultāts, kuras uzskaitītas I pielikuma A daļā;

ii) tās metodes, kas ir uzskaitītas I pielikuma B daļā, neuzskata par tādām, kas rada ģenētisko pārveidi;

c) "ierobežota izmantošana" nozīmē jebkāda veida darbību, kurā notiek mikroorganismu ģenētiskā pārveide vai šādi GMM tiek audzēti, glabāti, transportēti, iznīcināti, izņemti vai izmantoti jebkādā citā veidā un kurā tiek piemēroti īpaši ierobežošanas pasākumi, lai ierobežotu to kontaktu ar cilvēkiem un apkārtējo vidi;

d) "negadījums" nozīmē jebkādu nelaimes gadījumu, kas ir saistīts ar ievērojamu un nejaušu GMM izkļūšanu no kontroles to ierobežotas izmantošanas gaitā un kas var radīt briesmas cilvēku veselībai vai apkārtējai videi uzreiz vai pēc kāda laika;

e) "lietotājs" nozīmē jebkuru fizisko vai juridisko personu, kas ir atbildīga par GMM ierobežotu izmantošanu;

f) "paziņojums" nozīmē nepieciešamas informācijas iesniegšanu dalībvalsts kompetentajā iestādē.


3. pants

Neskarot 5. panta 1) daļu, šo direktīvu nepiemēro,

– ja ģenētisko pārveidi panāk, izmantojot II pielikuma A daļā uzskaitītus paņēmienus/metodes, vai

– ja ierobežota izmantošana ir saistīta tikai ar tādiem GMM veidiem, kas atbilst II pielikuma B daļā uzskaitītiem kritērijiem, kuri nosaka to nekaitīgumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Minētie GMM veidi ir uzskaitīti II pielikuma C daļā.


4. pants

5. panta 3) un 6) daļu, kā arī 6. līdz 12. pantu nepiemēro GMM transportēšanai pa ceļiem, dzelzceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, pa jūru vai pa gaisu.

Šo direktīvu nepiemēro tādu GMM glabāšanai, glabāšanai, transportēšanai, iznīcināšanai, izmešanai vai izmantošanai, kuri ir ieviesti tirgū saskaņā ar Padomes 1990. gada 23. aprīļa direktīvu 90/220/EEC par ģenētiski pārveidoto organismu tīšu izlaišanu apkārtējā vidē (*) vai saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem, veicot konkrēto apkārtējās vides apdraudējumu novērtēšanu līdzīgi tam, kā izklāstīts minētajā direktīvā, ar nosacījumu, ka GMM ierobežota izmantošana atbilst nosacījumiem, ja tādi ir, kas formulēti piekrišanā to laišanai tirgū.

(*) OJ L 117, 8.5.1990, p. 15. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas direktīvu 97/35/EC (OJ L 169, 27.6.1997, p. 72).


5. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai novērstu cilvēku veselībai un apkārtējai videi kaitīgas sekas, kas var rasties GMM ierobežotas izmantošanas dēļ.

2. Šajā nolūkā lietotājs veic ar mikroorganismu ierobežotu izmantošanu saistīto procesu novērtēšanu attiecībā uz tiem cilvēku veselības un apkārtējās vides apdraudējumiem, kas to dēļ var rasties, izmantojot vismaz tos novērtēšanas parametrus un procedūru, kas noteikti III pielikuma A un B daļā.

3. Pēc 2. punktā minētās novērtēšanas ar mikroorganismu ierobežotu izmantošanu saistītos procesus galīgi klasificē četrās kategorijās, piemērojot III pielikumā noteikto procedūru, kas dod iespēju piešķirt ierobežošanas pakāpes saskaņā ar 6. pantu:

1. kategorija:
Darbības, kas vai nu pavisam nerada apdraudējumu, vai apdraudējums, kurš to dēļ rodas, ir niecīgs, tas ir, tādas darbības, kuriem atbilst 1. pakāpes ierobežojums, lai aizsargātu cilvēku veselību, kā arī apkārtējo vidi.

2. kategorija:
Darbības, kas rada nelielu apdraudējumu, tas ir, tādas darbības, kuriem atbilst 2. pakāpes ierobežojums, lai aizsargātu cilvēku veselību, kā arī apkārtējo vidi.

3. kategorija:
Darbības, kas rada mērenu apdraudējumu, tas ir, tādas darbības, kuriem atbilst 3. pakāpes ierobežojums, lai aizsargātu cilvēku veselību, kā arī apkārtējo vidi.

4. kategorija:
Darbības, kas rada lielu apdraudējumu, tas ir, tādas darbības, kuriem atbilst 4. pakāpes ierobežojums, lai aizsargātu cilvēku veselību, kā arī apkārtējo vidi.

4. Ja pastāv šaubas par to, kura kategorija atbilst nodomātai mikroorganismu ierobežotai izmantošanai, piemēro stingrākus aizsargpasākumus, ja vien pietiekami pierādījumi ar kompetentās iestādes piekrišanu nepamato maigāku pasākumu piemērošanu.

5. Veicot 2. punktā minēto novērtēšanu, īpaši ņem vērā jautājumu par atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanu. Vajadzības gadījumos īsteno nepieciešamos drošības pasākumus, lai aizsargātu cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

6. Dokumentāriem 2. punktā minētās novērtēšanas materiāliem jāpaliek pie lietotāja un jābūt pieejamiem atbilstīgā veidā kompetentajai iestādei kā paziņojuma daļai saskaņā ar 7., 9. un 10. pantu vai pēc pieprasījuma.


6. pants

1. Izņemot gadījumus, kad IV pielikuma 2. punkts atļauj citu pasākumu piemērošanu, lietotājs piemēro vispārīgus principus un atbilstīgus ierobežojuma pasākumus un citus aizsargpasākumus, kas noteikti IV pielikumā atkarībā no mikroorganismu ierobežotas izmantošanas kategorijas, lai tādējādi noturētu jebkādu GMM iedarbību uz darba vietu un apkārtējo vidi iespējami viszemākajā līmenī, tādā veidā garantējot augstu drošības pakāpi.

2. Novērtējumu, kas minēts 5. panta 2. punktā, kā arī piemērojamos ierobežojuma un citus aizsargpasākumus periodiski pārskata, un to dara tūlīt, ja

a) piemērojamie ierobežojuma pasākumi vairs nav pietiekami vai kategorija, kas piešķirta ar mikroorganismu ierobežotu izmantošanu saistītām darbībām, vairs nav pareiza, vai

b) ir pamats aizdomām, ka šis novērtējums vairs nav atbilstīgs, vērtējot jauno zinātnisko vai tehnisko zināšanu gaismā.


7. pants

Ja ir paredzēts kādas telpas pirmoreiz lietot mikroorganismu ierobežotai izmantošanai, pirms šādas lietošanas sākuma lietotājam jāiesniedz kompetentajās iestādēs paziņojums, kas satur vismaz V pielikuma A daļā uzskaitīto informāciju.


8. pants

Pēc 7. pantā minētā paziņojuma turpmāko 1. kategorijas mikroorganismu ierobežotu izmantošanu, drīkst veikt bez papildu paziņošanas. Ierobežotas izmantošanas 1. kategorijas procesiem visu novērtējumu dokumentāriem materiāliem, kas minēti 5. panta 6. punktā, jāpaliek pie GMM lietotāja un jābūt pieejamiem kompetentajai iestādei pēc pieprasījuma.


9. pants

1. Par pirmo un turpmākām reizēm, kad mikroorganismu ierobežotas izmantošanas 2. kategorijas procesu paredzēts veikt telpās, par kurām jāpaziņo saskaņā ar 7. pantu, iesniedz paziņojumu, kas satur V pielikuma B daļā uzskaitīto informāciju.

2. Ja par šīm telpām agrāk jau paziņots sakarā ar 2. vai augstākas kategorijas mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesu, un visas attiecīgai atļaujai nepieciešamās prasības ir izpildītas, 2. kategorijas mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesu drīkst veikt uzreiz pēc jauna paziņojuma.

Atļaujas lūdzējs tomēr var arī pats pieprasīt no kompetentās iestādes lēmumu par oficiālo atļauju. Šis lēmums kompetentajai iestādei jāpieņem vēlākais 45 dienu laikā, skaitot no paziņojuma datuma.

3. Ja par šīm telpām agrāk nav paziņots sakarā ar 2. vai augstākas kategorijas mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesu, 2. kategorijas procesu, ja pret to nav nekādu iebildumu no kompetentās iestādes puses, drīkst veikt 45 dienas pēc 1. punktā minētā paziņojuma iesniegšanas vai agrāk, ja kompetentā iestāde tam piekrīt.


10. pants

1. Par pirmo un turpmākām reizēm, kad mikroorganismu ierobežotas izmantošanas 3. vai 4. kategorijas procesu paredzēts veikt telpās, par kurām jāpaziņo saskaņā ar 7. pantu, iesniedz paziņojumu, kas satur V pielikuma C daļā uzskaitīto informāciju.

2. Mikroorganismu ierobežotas izmantošanas 3. vai augstākās kategorijas procesu nedrīkst veikt, iepriekš nesaņemot atļauju no kompetentās iestādes, kas paziņo savu lēmumu rakstiski

a) ne vēlāk kā 45 dienas pēc jauna paziņojuma iesniegšanas – tādu telpu gadījumā, par kurām agrāk jau paziņots sakarā ar 3. vai augstākas kategorijas mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesu, ja visas attiecīgai atļaujai nepieciešamas prasības ir izpildītas attiecībā uz to pašu vai augstāku mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesa kategoriju, nekā tam procesam, ko paredzēts veikt,

b) ne vēlāk kā 90 dienu pēc paziņojuma iesniegšanas – pārējos gadījumos.


11. pants

1. Dalībvalstis izraugās iestādi vai iestādes, kuru kompetencē būtu to pasākumu īstenošana, ko tās pieņem, piemērojot šo direktīvu, kā arī 7., 9. un 10. pantā minēto paziņojumu saņemšana un vērā ņemšana.

2. Kompetentās iestādes pārbauda minēto paziņojumu atbilstību šīs direktīvas prasībām, iesniegtās informācijas precizitāti un pilnīgumu, 5. panta 2. punktā minētā novērtējuma un mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesa kategorijas piešķiršanas pareizumu un, vajadzības gadījumā, arī ierobežojumu pasākumu un citu aizsargpasākumu, atkritumu apsaimniekošanas un ārkārtējās darbības pasākumu pietiekamību.
3. Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde var

a) pieprasīt no lietotāja papildu informāciju vai ierosinātās mikroorganismu ierobežotas izmantošanas nosacījumu maiņu, vai arī grozīt šīs ierobežotas izmantošanas procesam (procesiem) piešķirto kategoriju. Tādā gadījumā kompetentā iestāde var pieprasīt, lai mikroorganismu ierobežota izmantošana, ja tā ir nodomāta, netiktu sākta, vai arī, ja tā jau notiek, tiktu apturēta vai pārtraukta, kamēr kompetentā iestāde nedod savu atļauju, pamatojoties uz saņemto papildu informāciju vai mainītiem ierobežotas izmantošanas nosacījumiem;

b) ierobežot laiku, kurā mikroorganismu ierobežota izmantošana būtu atļauta, vai pakļaut to noteiktiem īpašiem nosacījumiem.

4. Lai aprēķinātu 9. un 10. pantā minētos laika periodus, neņem vērā to laiku, kurā kompetentā iestāde

– sagaida jebkuru papildu informāciju, ko tā ir pieprasījusi no paziņotāja saskaņā ar 3. punkta a) apakšpunktu, vai

– veic sabiedriskās domas aptauju vai konsultējas ar sabiedrību saskaņā ar 13. pantu.


12. pants

Ja lietotāja rīcībā nonāk jauna informācija, kas attiecas uz mikroorganismu ierobežotu izmantošanu, vai ierobežotā izmantošanā viņš ievieš tādas pārmaiņas, kas var ievērojami ietekmēt tās izraisītus apdraudējumus, kompetento iestādi par to informē iespējami drīzāk un maina paziņojuma saturu saskaņā ar 7., 9. un 10. pantu.

Ja kompetentās iestādes rīcībā vēlāk nonāk informācija, kas varētu ievērojami ietekmēt mikroorganismu ierobežotas izmantošanas izraisītus apdraudējumus, kompetentā iestāde var pieprasīt no lietotāja ierobežotās izmantošanas nosacījumu maiņu, tās apturēšanu vai pārtraukšanu.


13. pants

Ja kāda dalībvalsts uzskata par vajadzīgu, tā var veikt konsultācijas ar sabiedrību par nodomātās mikroorganismu ierobežotas izmantošanas aspektiem, neskarot 19. pantu.


14. pants

Kompetentās iestādes nodrošina, ka pirms mikroorganismu ierobežotas izmantošanas sākšanas

a) attiecībā uz procesiem, kas saistīti ar mikroorganismu ierobežotu izmantošanu, tiek sastādīts ārkārtējo pasākumu plāns, ja ierobežošanas līdzekļu bojājums var uzreiz vai pēc kāda laika radīt nopietnas briesmas cilvēkiem, kas atrodas ārpus telpām, un/vai apkārtējai videi, izņemot gadījumu, kad tāds ārkārtas pasākumu plāns sastādīts saskaņā ar citu Kopienas tiesību aktu prasībām;

b) informācija par šādiem ārkārtas pasākumu plāniem, ieskaitot attiecīgus aizsargpasākumus, kas jāveic, pienācīgā kārtā, turklāt bez īpaša pieprasījuma, tiek darīta zināma tām organizācijām un iestādēm, kas var ciest negadījumā. Šādu informāciju atjauno ik pēc piemērota laika posma. Tai ir arī jābūt publiski pieejamai.

Vienlaikus attiecīgās dalībvalstis dara zināmu citām attiecīgām dalībvalstīm kā pamatu visām nepieciešamām konsultācijām divpusējās attiecībās to pašu informāciju, kāda tiek izplatīta to iedzīvotājiem.


15. pants

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai garantētu, ka avārijas gadījumā mikroorganismu lietotājam obligāti tūlīt par to jāpaziņo 11. pantā noteiktajai kompetentai iestādei un jāiesniedz šāda informācija:

– negadījuma apstākļi,

– attiecīgo GMM identitāte un daudzumi,

– visa informācija, kas vajadzīga, lai novērtētu negadījuma seku iedarbību uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi,

– veiktie pasākumi.

2. Ja informāciju iesniedz saskaņā ar 1. punktu, dalībvalstīm obligāti

– jānodrošina, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, un tūlīt jābrīdina katra dalībvalsts, kas varētu ciest negadījuma rezultātā,

– ja tas ir iespējams, jāsavāc informācija, kas vajadzīga pilnīgai notikušā negadījuma analīzei, un, vajadzības gadījumā, jāizstrādā ieteikumi līdzīgu negadījumu novēršanai nākotnē un to seku ierobežošanai.


16. pants

1. Dalībvalstīm obligāti

a) jāapspriežas ar citām dalībvalstīm, kas var ciest negadījuma rezultātā, par ārkārtas pasākumu plānu nodomāto īstenošanu;

b) iespējami drīz jāinformē Komisija par katru negadījumu, uz ko attiecas šī direktīva, paziņojot sīkākus datus par notikušā negadījuma apstākļiem, attiecīgo GMM identitāti un daudzumiem, veiktajiem ārkārtas pasākumiem un to efektivitāti, kā arī notikušā negadījuma analīzi, tajā iekļaujot ieteikumus par tā seku ierobežošanu un līdzīgu negadījumu novēršanu nākotnē.

2. Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, nosaka informācijas apmaiņas procedūru saskaņā ar 1. punktu. Tā arī izveido un saglabā dalībvalstīm pieejamu to notikušo negadījumu reģistru, uz ko attiecas šī direktīva, tajā iekļaujot konkrēto negadījumu cēloņu analīzi, iegūto pieredzi un pasākumus, kas veikti, lai novērstu līdzīgus negadījumus nākotnē.”

2. Ar šādu tekstu aizstāj 18., 19. un 20. pantu:


“18. pants

1. Katra gada beigās dalībvalstis nosūta Komisijai kopsavilkuma ziņojumu par mikroorganismu ierobežotas izmantošanas 3. un 4. kategorijas procesiem, par kuriem paziņots šā gada laikā saskaņā ar 10. pantu, iekļaujot šo ierobežotas izmantošanas procesu aprakstu, to mērķi un ar tiem saistītus apdraudējumus.

2. Ik pēc trim gadiem dalībvalstis nosūta Komisijai kopsavilkuma ziņojumu par savu pieredzi, kas iegūta darbā ar šo direktīvu, un pirmoreiz to nosūta 2003. gada 5. jūnijā.

3. Ik pēc trim gadiem Komisija publicē kopsavilkumu, kas pamatojas uz 2. punktā minētajiem ziņojumiem, un pirmoreiz to publicē 2004. gada 5. jūnijā.

4. Komisija var publicēt vispārējo statistisko informāciju par šīs direktīvas īstenošanu un ar to saistītiem jautājumiem, ja vien tā nesatur datus, kas varētu kaitēt lietotāja konkurences pozīcijām.


19. pants

1. Ja kādas informācijas izpaušana negatīvi ietekmē vienu vai vairākus punktus, kas minēti 3. panta 2. punktā Padomes 1990. gada 7. jūnija direktīvā 90/313/EEC par brīvu piekļuvi informācijai par apkārtējo vidi (*), paziņotājs var norādīt, kāda informācija paziņojumos, ko viņš iesniedz saskaņā ar šo direktīvu, būtu jāuzskata par konfidenciālu. Tādos gadījumos jāiesniedz pārliecinoši pierādījumi.

2. Kompetentā iestāde pēc konsultēšanās ar paziņotāju izlemj, kāda informācija tiks uzskatīta par konfidenciālu, un savu lēmumu dara zināmu paziņotājam.

3. Nekādā gadījumā par konfidenciālu nedrīkst uzskatīt šādu informāciju, ja to iesniedz saskaņā ar 7., 9. vai 10. pantu:

– izmantojamo GMM vispārīgās īpašības, paziņotāja vārds un adrese, kā arī izmantošanas vieta,

– ierobežotas izmantošanas kategorija un ierobežošanas līdzekļi,

– iespējamo seku, jo īpaši cilvēku veselībai un apkārtējai videi kaitīgu seku, novērtējums.

4. Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes neizpauž trešām pusēm nekādu informāciju, kas saskaņā ar 2. punktu tiek uzskatīta par konfidenciālu un kas tām ir paziņota vai citā veidā iesniegta saskaņā ar šo direktīvu, kā arī aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz saņemtiem datiem.

5. Ja jebkāda iemesla dēļ paziņotājs atsauc savu paziņojumu, kompetentai iestādei jārespektē iesniegtās informācijas konfidencialitāte.

(*) OJ L 158, 23.6.1990, p. 56.


20. pants

Par grozījumiem, kas vajadzīgi II pielikuma A daļas un III līdz V pielikuma pielāgošanai tehnikas attīstībai, kā arī II pielikuma C daļas pielāgošanai, izlemj saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru.”

3. Iesprauž šādu pantu:


“20.a pants

Līdz 2000. gada 5. decembrim Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem II pielikuma B daļu, kurā uzskaitīti kritēriji GMM veidu iekļaušanai II pielikuma C daļā. Grozījumus II pielikuma B daļā Padome pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma.”

4. Direktīvas pielikumus aizstāj ar pielikumiem, kas parādīti šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 18 mēneši pēc tās stāšanās spēkā. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis paredz šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos savu tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1998. gada 26. oktobrī.

Padomes vārdā,

priekšsēdētājs

W. SCHUESSEL

PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

A DAĻA

2. panta b) punkta i) apakšpunktā minētās ģenētiskās pārveides metodes citu starpā iekļauj šādas:

1. Nukleīnskābes krustmijas metode, kas saistīta ar ģenētiskā materiāla jaunu kombināciju izveidošanu, ārpus organisma jebkādā veidā iegūtas nukleīnskābes molekulas iespraužot vīrusā, bakteriālajā plazmīdā vai citā vektoru sistēmā, un tās iekļaujot saimnieka organismā, kurā tās dabā nav sastopamas, bet kurā tās ir spējīgas turpināt vairoties

2. .

2. Metodes, kas saistītas ar ārpus mikroorganisma sagatavotā iedzimtības materiāla tiešu ievadīšanu mikroorganismā, tai skaitā mikroinjekcija, makroinjekcija un mikroinkapsulācija.

3. Šūnu saplūšanas vai hibridizācijas metode, ja dzīvas šūnas ar jaunu ģenētiskā iedzimtības materiāla kombinējumu tiek veidotas, divām vai vairākām šūnām saplūstot tādā veidā, kas dabā nav sastopams.

B DAĻA

2. panta b) punkta ii) apakšpunktā minētās metodes, ko neuzskata par tādām, kas izraisa ģenētisko pārveidi, ar nosacījumu, ka tās nav saistītas ar nukleīnskābes molekulu izmantošanu, kuras radušās krustmijas rezultātā, vai GMM izmantošanu, kuri iegūti, lietojot paņēmienus/metodes, kas ir atšķirīgas no tām, kuras izslēdz II pielikuma A daļa:

1) in vitro apaugļošana;

2) dabiskie procesi, piemēram, konjugācija, transdukcija, transformācija;

3) poliploidālā indukcija.

II PIELIKUMS

A DAĻA

Ģenētiskās pārveides paņēmieni vai metodes, kas jāizslēdz no šīs direktīvas, ar nosacījumu, ka tās nav saistītas ar nukleīnskābes molekulu izmantošanu, kuras radušās krustmijas rezultātā, vai GMM izmantošanu, kuri atšķiras no tiem, ko rada, izmantojot vienu vai vairākus turpmāk uzskaitītus paņēmienus/metodes:

1. Mutaģenēze.

2. Prokariotu sugu, kas apmainās ar ģenētisko materiālu zināmu fizioloģisku procesu ceļā, šūnu saplūšana (tai skaitā protoplastu saplūšana).

3. Jebkādu eukariotu sugu šūnu saplūšana (tai skaitā protoplastu saplūšana), ieskaitot hibridomu radīšanu un augu šūnu saplūšanu.

4. Pašklonēšanās, kas nozīmē nukleīnskābes kombināciju izņemšanu no organisma šūnas, kam var sekot vai nesekot šīs nukleīnskābes (vai tās sintētiska ekvivalenta) visas molekulas vai tās daļas atkārtotā iespraukšana, ar iepriekšējām enzimātiskās vai mehāniskās apstrādes stadijām vai bez tām, tās pašas sugas šūnās vai filoģenētiski tuvu radnieciskās sugas šūnās, kas var apmainīties ar ģenētisko materiālu dabisku fizioloģisku procesu ceļā, ja šādā veidā radītais mikroorganisms nevar izraisīt cilvēku, dzīvnieku vai augu saslimšanu.

Pašklonēšanās var ietvert krustmijas rezultātā radušos vektoru izmantošanu ar ilgstošu drošas lietošanas vēsturi konkrētajos mikroorganismos.

B DAĻA

Kritēriji, kas nosaka GMM nekaitīgumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi:

... (šīs daļas satura sagatavošana jāpabeidz saskaņā ar 20.a pantā noteiktajām procedūrām)

C DAĻA

GMM veidi, kas atbilst B daļā uzskaitītiem kritērijiem:

... (šīs daļas satura sagatavošana jāpabeidz saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru)

III PIELIKUMS

PRINCIPI, KAS JĀIEVĒRO, VEICOT 5. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTO NOVĒRTĒŠANU

Šajā pielikumā vispārējā veidā aprakstīti izskatāmie parametri un procedūra, kas jāievēro, veicot 5. panta 2. punktā minēto novērtēšanu. Šis pielikums tiks papildināts, jo īpaši attiecībā uz B iedaļu, ar nostādnes norādījumiem, kas Komisijai jāizstrādā saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru.

Šo nostādnes norādījumu izstrādi pabeigs ne vēlāk kā 2000. gada 5. jūnijā.

A. NOVĒRTĒŠANAS PARAMETRI

1. Par potenciāli kaitīgām būtu jāuzskata šādas sekas:

– cilvēku slimības, tai skaita alerģiska vai toksiska izpausmes,

– dzīvnieku vai augu slimības,

– kaitīgas sekas, kas rodas tāpēc, ka nav iespējams ārstēt slimību vai nodrošināt efektīvu profilaksi,

– kaitīgas sekas, ko rada mikroorganismu nonākšana apkārtējā vidē un izplatīšanās,

– kaitīgas sekas, ko rada iespraustā ģenētiskā materiāla dabiska pārnešana uz citiem organismiem.

2. Novērtējumam 5. panta 2. punktā minētajam būtu jāpamatojas uz šādiem datiem:

a) visu veidu potenciāli kaitīgo seku identificēšana, jo īpaši tādu, kas saistīti ar

i) recipientu mikroorganismu;

ii) iesprausto ģenētisko materiālu (kas paņemts no donora organisma);

iii) vektoru;

iv) donoru mikroorganismu (ja operācijas gaitā donors mikroorganisms tiek izmantots);

v) radīto GMM;

b) darbības raksturs;

c) potenciāli kaitīgo seku smagums;

d) potenciāli kaitīgo seku iestāšanos varbūtība.

B. PROCEDŪRA

3. Novērtēšanas procesa pirmajā posmā būtu jānosaka recipienta un, vajadzības gadījumā, arī donora mikroorganisma kaitīgās īpašības, visas kaitīgas īpašības, kas saistītas ar vektoru vai iesprausto materiālu, ieskaitot jebkādas recipienta pastāvošo īpašību izmaiņas.

4. Par derīgiem iekļaušanai 1. kategorijā pēc 5. pantā dotās definīcijas vispār būtu uzskatāmi tikai GMM ar šādām īpašībām:

i) recipienta vai parentālais mikroorganisms neizraisa cilvēku, dzīvnieku vai augu slimības 1) ;

ii) vektora un iesprauduma raksturs ir tāds, ka tie nepiešķir GMM fenotipu, kas ir spējīgs izraisīt cilvēku, dzīvnieku vai augu slimības 2), vai radīt apkārtējai videi kaitīgas sekas;

iii) GMM neizraisa cilvēku, dzīvnieku vai augu slimības 2) un nerada apkārtējai videi kaitīgas sekas.

5. Lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama šī procesa īstenošanai, lietotājs var vispirms ņemt vērā attiecīgus Kopienas tiesību aktus (konkrēti – Padomes direktīvu 90/679/EEC 3) ). Var izskatīt arī starptautisko vai dalībvalstu organizāciju (piemēram, WHO, NIH u.c.) noteiktās klasifikācijas shēmas un to pārmaiņas, kas saistītas ar zinātniskiem jaunatklājumiem un tehnisko progresu.

Šīs shēmas attiecas uz dabiskiem mikroorganismiem un tāpēc parasti pamatojas uz mikroorganismu spējām izraisīt cilvēku, dzīvnieku vai augu slimības, kā arī uz izraisīto slimību smagumu un pārnešanas iespēju. Direktīva 90/679/EEC klasificē mikroorganismus, kā bioloģiskus aģentus, četrās apdraudējuma kategorijās, pamatojoties uz to iespējamo iedarbību uz veselu pieaugušu cilvēku. Šīs apdraudējuma kategorijas var izmantot kā pamatnorādes, lai mikroorganismu ierobežotas izmantošanas darbības sadalītu četrās apdraudējuma kategorijās, kas minētas 5. panta 3. punktā. Mikroorganismu lietotājs var ņemt vērā arī klasifikācijas shēmas, kuru pamatā ir augu un dzīvnieku patogēni (šādas shēmas parasti nosaka katrā valstī atsevišķi). Visas iepriekš minētās klasifikācijas shēmas dod tikai pagaidu norādījumu par konkrētas darbības apdraudējuma kategoriju un par attiecīgu ierobežojumu un kontroles pasākumu kompleksu.

6. Bīstamības noteikšanas procesā, ko veic saskaņā ar 3. līdz 5. punktu, būtu jānosaka ar GMM izmantošanu saistītā apdraudējuma pakāpe.

7. Pēc tam būtu jāatlasa ierobežojumu pasākumi un citi aizsargpasākumi, pamatojoties uz apdraudējuma pakāpi, kas saistīta ar GMM, vienlaikus izskatot

i) apkārtējās vides īpašības, kas var nokļūt mikroorganismu iedarbībā (piemēram, vai vidē, kas var nokļūt GMM iedarbībā, pastāv zināmas biotas, ko mikroorganismi, kurus lieto ierobežotas izmantošanas procesā, var negatīvi ietekmēt);

ii) procesa īpašības (piemēram, tā mērogu, raksturu);

iii) jebkādas nestandarta operācijas (piemēram, dzīvnieku inokulācija ar GMM, iekārtas, kas var radīt aerosolus).

Attiecībā uz konkrēto darbību pēc i) līdz iii) apakšpunkta izskatīšanas ar GMM saistītā apdraudējuma pakāpe, kas ir noteikta saskaņā ar 6. punktu, var palielināties, samazināties vai palikt nemainīga.

8. Analīzes, ko veic tā, kā ir aprakstīts augstāk, gala rezultāts ir darbības iedalīšana vienā no 5. panta 3. punktā aprakstītajām kategorijām.

9. Mikroorganismu ierobežotās izmantošanas galīgā klasifikācija būtu jāapstiprina, pārskatot 5. panta 2. punktā minēto pabeigto novērtējumu.

IV PIELIKUMS

IEROBEŽOJUMU PASĀKUMI UN CITI AIZSARGPASĀKUMI

Vispārīgi principi

1. Šajās tabulās parādītas parastās minimālas prasības un pasākumi, kas ir nepieciešami katrā ierobežošanas pakāpē.

Ierobežošanu panāk, arī izmantojot pozitīvo darba pieredzi, mācīšanos, ierobežojumu ierīces un īpašas konstrukcijas iekārtas. Veicot jebkādas darbības, kas saistītas ar GMM izmantošanu, piemēro pozitīvās pieredzes principus darbā ar mikrobioloģiskiem preparātiem, kā arī šādus darba drošības un higiēnas principus:

i) saglabāt visu veidu GMM iedarbību uz darba vietu un apkārtējo vidi iespējami viszemākajā līmenī;

ii) veikt tehniskās kontroles pasākumus mikroorganismu avota tuvumā, vajadzības gadījumā papildinot šos pasākumus ar attiecīgām aizsargtērpu un iekārtām personāla aizsardzībai;

iii) veikt kontroles ierīču un iekārtu atbilstīgās pārbaudes un tehnisko ekspluatāciju;

iv) ja vajadzīgs, veikt dzīvotspējīgu mikroorganismu klātbūtnes pārbaudes ārpus primārā fiziskā ierobežojuma;

v) nodrošināt atbilstīgas mācības personālam;

vi) vajadzības gadījumā izveidot bioloģiskās drošības komitejas vai apakškomitejas;

vii) vajadzības gadījumā personāla drošības nolūkos izstrādāt un ieviest praksē vietējos darba noteikumus;

viii) vajadzības gadījumā izlikt bioloģiskā apdraudējuma zīmes;

ix) nodrošināt personālu ar mazgāšanās un neitralizācijas ierīcēm;

x) veikt attiecīgo datu reģistrēšanu;

xi) darba telpās aizliegt ēšanu, dzeršanu, smēķēšanu, kosmētikas lietošanu vai cilvēku patērēšanai domāto pārtikas produktu glabāšanu;

xii) aizliegt mutes pipešu izmantošanu;

xiii) ja tas vajadzīgs drošības garantēšanai, nodrošināt standarta darba operāciju procedūru sagatavošanu rakstveidā;

xiv) GMM izliešanas gadījumam glabāt efektīvus dezinfekcijas līdzekļus un būt gataviem veikt paredzētās dezinficēšanas procedūras;

(xv) vajadzības gadījumā nodrošināt piesārņoto laboratorijas ierīču un materiālu drošu glabāšanu.

2. Tabulu nosaukumi norāda uz to saturu:

I A tabulā parādītas minimālās prasības par darbībām laboratorijā.

I B tabulā parādīti papildinājumi un izmaiņas I A tabulā darbībām siltumnīcā/audzētavā, kas saistītas ar GMM izmantošanu.

I C tabulā parādīti papildinājumi un izmaiņas I A tabulā darbībām ar dzīvniekiem, kas saistītas ar GMM izmantošanu.

II tabulā parādītas minimālas prasības darbiem, kas atšķiras no laboratorijas darbībām.

Dažos konkrētos gadījumos varētu būt nepieciešams piemērot vienādas pakāpes pasākumu apvienojumu no I A tabulas un II tabulas.

Dažos gadījumos lietotāji ar kompetentās iestādes piekrišanu drīkst nepiemērot instrukcijas, kas atbilst konkrētajai ierobežošanas pakāpei, vai apvienot divām dažādām pakāpēm atbilstīgās instrukcijas.

Šajās tabulās "pēc izvēles” (optional) nozīmē, ka lietotājs drīkst veikt šos pasākumus atsevišķos gadījumos, atkarībā no novērtējuma, kas minēts 5. panta 2. punktā.

3. Šā pielikuma īstenošanas kārtībā dalībvalstis, lai panāktu savu prasību skaidrību, var papildus iekļaut še turpmāk parādītajās tabulās 1. un 2. punktā izklāstītus vispārīgus principus.

I A tabula

Ierobežošanas un citi aizsargpasākumi laboratorijas darbībām

 Instrukcijas
 Ierobežošanas pakāpes


1
2
3
 4

1
Laboratorijas telpas: izolācija (1)
Nav obligāta
Nav obligāta
  Obligāta
   Obligāta

2
Laboratorija: noblīvējuma iespēja izkvēpināšanas veikšanai
Nav obligāta
Nav obligāta
  Obligāta
   Obligāta

Aprīkojums

3
Virsmas, izturīgas pret ūdeni, skābēm, sārmiem, šķīdinātājiem, dezinfekcijas un neitralizācijas līdzekļiem un viegli tīrāmas
Obligātas (laboratorijas galds)
Obligātas (laboratorijas galds)
Obligātas (laboratorijas galds, grīda)
Obligātas (laboratorijas galds, grīda, griesti, sienas)

4
Ieeja laboratorijā caur gaisa slūžām (2)
Nav obligāta
Nav obligāta
Pēc izvēles
Obligāta

5
Gaisa spiediens mazāks par atmosfēras spiedienu
Nav obligāts
Nav obligāts
Obligāts, izņemot (3)
Obligāts

6
Laboratorijas izplūdes un ieplūdes gaiss izlaižams caur HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtriem ar augsti efektīvām aizsargvielām
Nav obligāts
Nav obligāts
Obligāts (HEPA)(4)– izplūdes gaisam, izņemot (3) 
Obligāts (HEPA) (5) – ieplūdes un izplūdes gaisam

7
Mikrobioloģiskās drošības postenis
Nav obligāts
Pēc izvēles
Obligāts
Obligāts

8
Autoklāvs
Objekta teritorijā
Objekta ēkā
Speciāli piemērots (6)
Laboratorijā = ar divām lūkām

Darba organizācija

9
Piekļuves ierobežojumi
Nav obligāta
Obligāta
Obligāta
Obligāta

10
Bioloģiskā apdraudējuma zīmes izlikšana uz durvīm
Nav obligāta
Obligāta
Obligāta
Obligāta

11
Speciālie pasākumi aerosolu izplatīšanas kontrolei
Nav obligāti
Obligāti, lai minimizētu
Obligāti, lai novērstu
Obligāti, lai novērstu

13
Duša
Nav obligāta
Nav obligāta
Pēc izvēles
Obligāta

14
Aizsargtērps
Piemērots aizsargtērps
Piemērots aizsargtērps un (pēc izvēles) aizsargapavi
Piemērots aizsargtērps
Pilnīga apģērba un apavu nomaiņa pirms ieejas un izejas no telpām

15
Cimdi
Nav obligāti
Pēc izvēles
Obligāti
Obligāti

18
Efektīvā vektora kontrole (piemēram, attiecībā uz grauzējiem un insektiem)
Pēc izvēles
Obligāta
Obligāta
Obligāta

Atkritumu apsaimniekošana

19
GMM dezaktivācija izlietņu vai drenāžas un dušu vai līdzīgos notekūdeņos
Nav obligāta
Nav obligāta
Pēc izvēles
Obligāta

20
GMM dezaktivācija piesārņotajā materiālā un atkritumos
Pēc izvēles
Obligāta
Obligāta
Obligāta

Citi pasākumi

21
Laboratorijā jāizmanto tikai tai piederošās iekārtas 
Nav obligāts
Nav obligāts
Pēc izvēles
Obligāts

23
Jāiekārto novērošanas logs vai alternatīva ierīce, kas ļauj iespēju redzēt strādājošos
Pēc izvēles
Pēc izvēles
Pēc izvēles
Obligāts

(1) Izolācija – laboratorija ir nodalīta no citām telpām tajā pašā ēkā vai atrodas atsevišķā ēkā.

(2) Gaisa slūžas – ieeja jānodrošina caur gaisa slūžām, kas ir no laboratorijas izolēta kamera. Gaisa slūžu tīrajai pusei jābūt nodalītai no ierobežotas iekļūšanas puses ar pārģērbšanas vai dušas telpām un, vēlams, arī ar aizslēdzamām durvīm.

(3) Operācijas, kuru gaitā pārnešana nenotiek pa gaisu.

(4)  HEPA – High efficiency particulate air filter, tas ir, augstas efektivitātes daļiņu filtrs.   

(5) Ja izmanto vīrusus, ko neaiztur HEPA filtri, izplūdes gaisam jāpiemēro papildu prasības.

(6) Izmantojot pārbaudītās procedūras, kas ļauj droši pārnest materiālu uz autoklāvu ārpus laboratorijas un nodrošina ekvivalento aizsardzības pakāpi.
I B tabula

Ierobežojumu pasākumi un citi aizsargpasākumi siltumnīcām un audzētavām

Termini “siltumnīca” un “audzētava” apzīmē būvi ar sienām, jumtu un grīdu, kas ir projektēta un tiek lietota galvenokārt augu audzēšanai kontrolējamā un aizsargātajā vidē.

Piemēro visus I A tabulas noteikumus ar šādiem papildinājumiem/izmaiņām:

Instrukcijas
Ierobežošanas pakāpes


1
2
3
4

Ēka

1
Siltumnīca: pastāvīga būve (1)
Nav obligāta
Obligāta
Obligāta
Obligāta

Aprīkojums

3
Ieeja caur nodalītām telpām ar divām aizslēdzamām durvīm
Nav obligāta
Pēc izvēles
Pēc izvēles
Obligāta

4
Piesārņoto notekūdeņu kontrole
Pēc izvēles
Obligāta, lai minimizētu (2) noplūdi
Obligāta, lai novērstu noplūdi
Obligāta, lai novērstu noplūdi

Darba organizācija

6
Nevēlamo sugu, piemēram, insektu, grauzēju, posmkāju iekļūšanas kontroles līdzekļi
Obligāti
Obligāti
Obligāti
Obligāti

7
Dzīva materiāla pārnešanas procedūras starp siltumnīcu/audzētavu, aizsargtelpām un laboratoriju nodrošina ģenētiski pārveidoto mikroorganismu izplatīšanas kontroli
Jānodrošina izplatīšanas minimizācija
Jānodrošina izplatīšanas minimizācija
Jānodrošina izplatīšanas novēršana
Jānodrošina izplatīšanas novēršana

(1) Siltumnīca ir pastāvīga būve ar ūdensnecaurlaidīgu jumta pārklājumu, kas atrodas laukumā ar slīpumu, lai novērstu nokrišņu ūdeņu iekļūšanu, un kam ir automātiski aizslēdzamas durvis.

(2) Ja pārnešana var notikt caur augsni.

I C tabula

Ierobežojuma līdzekļi un citi aizsargpasākumi darbībām dzīvnieku nodaļās

Piemērojami visi I A tabulas noteikumi ar šādiem papildinājumiem vai labojumiem:

Instrukcijas
Ierobežošanas pakāpes


1
2
3
4

Telpas

1
Dzīvnieku nodaļas izolācija (1)
Pēc izvēles
Obligāti
Obligāti
Obligāti

2
Dzīvnieku novietnes (2) atdalītas ar slēdzamām durvīm
Pēc izvēles
Obligāti
Obligāti
Obligāti

3
Dzīvnieku novietnes konstruētas tā, lai veicinātu dezinfekciju (ūdensizturīgi un viegli mazgājami materiāli būriem u.c.)
Pēc izvēles
Pēc izvēles
Obligāti
Obligāti

4
Grīda un/vai sienas viegli mazgājamas
Pēc izvēles
Obligāti (grīdai)
Obligāti (grīdai un sienām)
Obligāti (grīdai un sienām)

5
Dzīvnieki tiek turēti piemērotos norobežojumos, piemēram, būros, aizgaldos vai tvertnēs
Pēc izvēles
Pēc izvēles
Pēc izvēles
Pēc izvēles

6
Izolatoru filtri vai izolēta telpa (3)
Nav obligāti
Pēc izvēles
Obligāti
Obligāti

(1) Dzīvnieku nodaļa – ēka vai atsevišķa ēkas daļa, kurā ir dzīvnieku novietnes un citas telpas, kā ģērbtuves, dušas, autoklāvi, barības noliktavas utt.

(2)Dzīvnieku novietne – telpa, ko parasti izmanto, lai izmitinātu lauksaimniecība, vaislas vai izmēģinājumu dzīvniekus, vai arī telpa, ko izmanto, lai veiktu nelielas ķirurģiskas procedūras.

(3) Izolatori – caurspīdīgas kastes, kurās būrī vai ārpus tā tur mazus dzīvniekus; attiecībā uz lieliem dzīvniekiem būtu pareizāk runāt par izolētām telpām.

II tabula

Ierobežojumu pasākumi un citi aizsargpasākumi citām darbībām

Instrukcijas
Ierobežošanas pakāpes


1
 2
 3
4

Vispārīgās prasības

1
Dzīvotspējīgi mikroorganismi jāierobežo sistēmā, kas nodala procesu no apkārtējās vides (slēgtā sistēmā)
Pēc izvēles
Obligāti
Obligāti
Obligāti

2
Slēgtās sistēmas izplūdes gāzu kontrole
Nav obligāta
Obligāta, lai minimizētu izplatīšanos
Obligāta, lai novērstu izplatīšanos
Obligāta, lai novērstu izplatīšanos

3
Aerosolu kontrole paraugu ņemšanas gaitā, materiāla papildināšanas gaitā slēgtā sistēmā vai materiāla pārnešanas gaitā uz citu slēgto sistēmu
Pēc izvēles
Obligāta, lai minimizētu izplatīšanos


Obligāta, lai novērstu izplatīšanos
Obligāta, lai novērstu izplatīšanos

4
Kultūras šķidrumu apjoma dezaktivācija pirms izņemšanas no slēgtās sistēmas
Pēc izvēles
Obligāta, izmantojot pārbaudītus līdzekļus
Obligāta, izmantojot pārbaudītus līdzekļus
Obligāta, izmantojot pārbaudītus līdzekļus

5
Blīvējumiem jābūt izprojektētiem tā, lai minimizētu vai novērstu mikroorganismu izlaišanu
Īpašas prasības nepiemēro
Jā, lai minimizētu izplatīšanos 
Jā, lai novērstu izplatīšanos
Jā, lai novērstu izplatīšanos

6
Kontrolējamām telpām jābūt izprojektētām tādā veidā, lai tās spētu noturēt visa slēgtās sistēmas apjoma noplūdi
Pēc izvēles
Pēc izvēles
Obligāti
Obligāti

7
Kontrolējamās telpās jābūt noblīvējuma iespējai, lai varētu veikt izkvēpināšanu
Nav obligāti
Pēc izvēles
Pēc izvēles
Obligāti

Aprīkojums

8
Ieeja caur gaisa slūžām
Nav obligāta
Nav obligāta
Pēc izvēles
Obligāta

9
Virsmas izturīgas pret ūdeni, skābēm, sārmiem, šķīdinātājiem, dezinfekcijas un neitralizācijas līdzekļiem un viegli tīrāmas
Obligātas (laboratorijas galds, ja tāds ir)
Obligātas (laboratorijas galds, ja tāds ir)
Obligātas (laboratorijas galds, ja tāds ir, grīda)
Obligātas (laboratorijas galds, grīda, griesti, sienas)

10
Īpaši pasākumi kontrolējamo telpu pietiekamai ventilācijai, lai minimizētu gaisa piesārņošanu
Pēc izvēles
Pēc izvēles
Pēc izvēles
Obligāti

11
Gaisa spiedienam kontrolējamās telpās jābūt mazākam par atmosfēras spiedienu
Nav obligāti
Nav obligāti
Pēc izvēles
Obligāti

12
Kontrolējamo telpu izplūdes un ieplūdes gaiss jāizlaiž caur HEPA filtriem
Nav obligāti
Nav obligāti
Obligāti (attiecībā uz izplūdes gaisu; ieplūdes gaisu filtrēt nav obligāti)
Obligāti (attiecībā kā uz ieplūdes, tā arī uz izplūdes gaisu)

Darba organizācija

13
Slēgtām sistēmām jāatrodas kontrolējamās telpās
Nav obligāti
Pēc izvēles
Obligāti
Obligāti

14
Ieeja telpās atļauta tikai piederošām personām
Nav obligāti
Obligāti
Obligāti
Obligāti

15
Jābūt izliktām bioloģiskā apdraudējuma zīmēm 
Nav obligāti
Obligāti
Obligāti
Obligāti

17
Pirms aiziešanas no kontrolējamām telpām personālam jāiet dušā
Nav obligāti
Nav obligāti
Pēc izvēles
Obligāti

18
Personālam jāvalkā aizsargtērps
Obligāti (darba apģērbs)
Obligāti (darba apģērbs)
Obligāti
Pilnīga pārģērbšanās pirms aiziešanas un ieiešanas

Atkritumu apsaimniekošana

22
GMM dezaktivācija izlietņu, dušu un citu līdzīgo ierīču notekūdeņos 
Nav obligāta
Nav obligāta
Pēc izvēles
Obligāta

23
GMM dezaktivācija piesārņotajā materiālā un atkritumos, tai skaitā procesa notekūdeņos pirms galīgās izmešanas
Pēc izvēles
Obligāti, izmantojot pārbaudītus līdzekļus 
Obligāti, izmantojot pārbaudītus līdzekļus
Obligāti, izmantojot pārbaudītus līdzekļus

V PIELIKUMS

A DAĻA

Informācija, kas vajadzīga 7. pantā minētajā paziņojumā:

– lietotāja (lietotāju) vārdi, tai skaitā to, kas atbild par uzraudzību un drošību,

– informācija par to personu profesionālo izglītību un kvalifikāciju, kuras atbildīgas par uzraudzību un drošību,

– sīki dati par visām bioloģiskām komitejām vai apakškomitejām,

– objekta adrese un vispārējs apraksts,

– veicamā darba būtības apraksts,

– mikroorganismu ierobežotās izmantošanas kategorija,

– tikai 1. kategorijas ierobežotai izmantošanai – 5. panta 2. punktā minētā novērtējuma kopsavilkums un informācija par atkritumu apsaimniekošanu.

B DAĻA

Informācija, kas vajadzīga 9. pantā minētajā paziņojumā:

– 7. pantā minētā paziņojuma iesniegšanas datums,

– par uzraudzību un drošību atbildīgo personu vārdi un informācija par viņu profesionālo izglītību un kvalifikāciju,

– dati par izmantoto recipienta, donora un/vai parentālo mikroorganismu (mikroorganismiem) un, vajadzības gadījumā, par izmantoto saimnieka un vektora sistēmu (sistēmām),

– mikroorganisma pārveidē (pārveidēs) izmantotā ģenētiskā materiāla (materiālu) avots (avoti) un paredzēta funkcija (funkcijas),

– GMM identitāte un īpašības,

– mikroorganismu ierobežotās izmantošanas mērķis un gaidāmie rezultāti,

– aptuveni kultūras apjomi, kas tiks izmantoti,

– piemērojamo ierobežojuma pasākumu un citu aizsargpasākumu apraksts, tai skaitā informācija par atkritumu apsaimniekošanu, ieskaitot datus par atkritumiem, kas var rasties, par to apstrādi, galīgo formu un galamērķi,

– 5. panta 2. punktā minētā novērtējuma kopsavilkums,

– informācija, kas nepieciešama kompetentajai iestādei, lai novērtētu visus ārkārtas darbības plānus, ja tādi ir obligāti saskaņā ar 14. pantu.

C DAĻA

Informācija, kas vajadzīga 10. pantā minētajā paziņojumā:

a) – 7. pantā minētā paziņojuma iesniegšanas datums,

– par uzraudzību un drošību atbildīgo personu vārdi un informācija par viņu mācīšanu un kvalifikāciju;

b) – izmantojamais recipienta vai parentālais mikroorganisms (mikroorganismi),

– izmantojamā saimnieka un vektora sistēma (sistēmas), vajadzības gadījumā,

– mikroorganisma pārveidē (pārveidēs) izmantotā ģenētiskā materiāla (materiālu) avots (avoti) un paredzēta funkcija (funkcijas),

– GMM identitāte un īpašības,

– izmantojamie kultūras apjomi;

c) – piemērojamo ierobežojuma pasākumu un citu aizsargpasākumu apraksts, tai skaitā informācija par atkritumu apsaimniekošanu, ieskaitot datus par atkritumu veidu un formu, kuri var rasties, par to veidu un formu, apstrādi, galīgo formu un nosūtīšanas galamērķi, 

– mikroorganismu ierobežotās izmantošanas mērķis, tai skaita gaidāmie rezultāti,

– iekārtas daļu apraksts;

d) informācija par negadījumu novēršanas un ārkārtas darbības plāniem, ja tādi ir:

– jebkādi īpaši apdraudējumi, kas saistīti ar iekārtas atrašanās vietu,

– piemērojamie piesardzības pasākumi, piemēram, drošības ierīces, signalizācijas sistēmas un ierobežošanas metodes,

– ierobežošanas pasākumu pastāvīgās efektivitātes pārbaudes procedūras un plāni,

– tās informācijas apraksts, ko dara zināmu darbiniekiem,

– informācija, kas nepieciešama kompetentajai iestādei, lai novērtētu visus ārkārtas darbības plānus, ja tādi ir obligāti saskaņā ar 14. pantu;

e) 5. panta 2. punktā minētā novērtējuma kopija.”

REGISTER : 15102050

DOCNUM : 398L0081 

AUTHOR : COUNCIL 

FORM : DIRECTIVE 

TREATY : EUROPEAN  COMMUNITY 

TYPDOC : 3; SECONDARY LEGISLATION; 1998; L 

PUBREF : Official Journal L 330, 05/12/1998 p. 0013 – 0031

� OJ C 35 6, 22.11.1997, p. 14 un OJ C 369, 6.12.1997, p. 12. 


� OJ C 295, 7.10.1996, p. 52.


� Eiropas Parlamenta 1997. gada 12. marta atzinums (OJ C 115, 14.4.1997, p. 59), Padomes 1997. gada 16. decembra kopējā nostāja (OJ C 62, 26.2.1998, p. 1) un Eiropas Parlamenta 1998. gada 16. jūnija lēmums (OJ C 210, 6.7.1998).


� OJ L 117, 8.5.1990, p. 15. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas direktīvu 97/35/EC (OJ L 169, 27.6.1997, p. 72).


� OJ L 374, 31.12.1990, p.1. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas direktīvu 97/59/EC (OJ L 282, 15.10.1997, p. 33).


� OJ L 117, 8.5.1990, p. 1. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas direktīvu 94/51/EC (OJ L 297, 18.11.1994, p. 29).


1) Tas attiecas uz dzīvniekiem un augiem tikai tajā apkārtējā vidē, uz kuru iespējama mikroorganismu iedarbība.


2) Tas attiecas uz dzīvniekiem un augiem tikai tajā apkārtējā vidē, kas var nokļūt mikroorganismu iedarbībā.


3) OJ L 374, 31.12.1990, p. 1. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas direktīvu 97/59/EC (OJ L 282, 15.10.1997, p. 33).








